## Plan1
Local | Entradas | Saidas
Sala | sala1_1 | teto_sala
Sala | sala1_2 | lustre_sala
Sala | sala1_3 | amb_sala
Sala | sala2_1 | varan_sala
Sala | sala2_2 | projetor_a
Sala | sala2_3 | projetor_f
Sala | sala3_1 | cort_sala_a
Sala | sala3_2 | cort_sala_f
Sala | sala3_3 | lam_cor_sala
Sala | entrada1 | escada_lage
Sala | entrada2 | escada_rua
Sala | entrada3 | port_acesso
Quarto1 | quarto1_1 | lamp_quarto1
Quarto1 | quarto1_2 | amb_quarto1
Quarto1 | quarto1_3 | cort_quar1_a
Quarto1 | quarto1_4 | cort_quar1_f
Quarto1 | quarto1_5 | lam_cor_q1
Quarto1 | quarto1_6
Quarto2 | quarto2_1 | lamp_quarto2
Quarto2 | quarto2_2 | amb_quarto2
Quarto2 | quarto2_3 | cort_quar2_a
Quarto2 | quarto2_4 | cort_quar2_f
Quarto2 | quarto2_5 | lam_cor_q2
Quarto2 | quarto2_6
Cozinha | corredor1_1 | teto_corredo
Cozinha | corredor1_2 | teto_cozinha
Cozinha | corredor1_3 | amb_cozinha
Cozinha | cozinha1_1 | pend_cozinha
Cozinha | cozinha1_2 | per_cozinh_a
Cozinha | cozinha1_3 | per_cozinh_f
Cozinha | cozinha2_1 | l_ban_soci
Cozinha | cozinha2_2 | amb_ban_soci
Cozinha | cozinha2_3 | esp_ban_soci
Cozinha | banh_soc_1 | lam_per_coz
Cozinha | banh_soc_2 | amb_ptv_coz
Cozinha | banh_soc_3
Gourmet | gourmet1_1 | teto_gourmet
Gourmet | gourmet1_2 | pend_gourmet
Gourmet | gourmet1_3 | chur_gourmet
Gourmet | gourmet2_1 | lava_gourmet
Gourmet | gourmet2_2 | per1_gourm_a
Gourmet | gourmet2_3 | per1_gourm_f
Gourmet |  | per2_gourm_a
Gourmet |  | per2_gourm_f
Gourmet |  | pert_gourm_a
Gourmet |  | pert_gourm_f
Gourmet |  | lam_lav_eg
QuartoC | quartoc_1 | lamp_quartoc
QuartoC | quartoc_2 | amb_quartoc
QuartoC | quartoc_3 | cort_quarc_a
QuartoC | quartoc_4 | cort_quarc_f
QuartoC | quartoc_5 | lam_cor_qc
QuartoC | quartoc_6 | lamp_closet
QuartoC | closet_1 | espe_closet
QuartoC | closet_2 | amb_closet
QuartoC | closet_3 | lam_banh_c
QuartoC |  | amb_ban_c
QuartoC |  | esp_ban_c
Laboratorio | laboratorio_1 | teto_labora
Laboratorio | laboratorio_2 | pers_labo_a
Laboratorio | laboratorio_3 | pers_labo_f
Laboratorio |  | vent_labora
Laboratorio |  | lam_per_lb
Externa | carro1 | lamp_oficina
| carro2 | lamp_gara_1
| carro3 | lamp_gara_2
| churrasco1 | lamp_gara_3
| churrasco2 | teto_churra
| churrasco3 | amb_churra
| oficina1 | pen_churra
| oficina2 | muro_churra
| oficina3 | muro_carr
| oficina4 | jardim_verti
| oficina5 | jardim_hori
| oficina6 | frente_casa
Acesso |  | lam_ac_t1
Acesso |  | lam_ac_t2
Acesso |  | amb_ac_t2

## Plan2
teto_sala
lustre_sala
amb_sala
varan_sala
projetor_a
projetor_f
cort_sala_a
cort_sala_f
lam_cor_sala
escada_lage
escada_rua
port_acesso
lamp_quarto1
amb_quarto1
cort_quar1_a
cort_quar1_f
lam_cor_q1
lamp_quarto2
amb_quarto2
cort_quar2_a
cort_quar2_f
lam_cor_q2
teto_corredo
teto_cozinha
amb_cozinha
pend_cozinha
per_cozinh_a
per_cozinh_f
lam_ban_soci
amb_ban_soci
esp_ban_soci
teto_gourmet
pend_gourmet
chur_gourmet
lava_gourmet
per1_gourm_a
per1_gourm_f
per2_gourm_a
per2_gourm_f
lamp_quartoc
amb_quartoc
cort_quarc_a
cort_quarc_f
lam_cor_qc
lamp_closet
espe_closet
amb_closet
lam_banh_c
amb_ban_c
esp_ban_c
teto_labora
pers_labo_a
pers_labo_f
vent_labora